# Утверждаю # Директор

# МКП «Воронежтеплосеть» # ___________________Д.С. Хаустов

# «_____» ____________202__ г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на промывку трубопроводов канализации и очистку колодцев на объектах

МКП «Воронежтеплосеть»

# Согласовано:

# Главный инженер

# МКП «Воронежтеплосеть»

# _________________Е.А. Прохоренко

«_____»______________202__ г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Заказчик: МКП «Воронежтеплосеть».

Контактное лицо: начальник ПТО Корзухин Дмитрий Владимирович.

- Организационные требования.

Оказание услуг по промывке трубопроводов канализации и очистке колодцев на объектах МКП «Воронежтеплосеть».

- Адрес объекта:

Объекты МКП «Воронежтеплосеть», территориально расположенные в пределах городского округа г. Воронеж.

Условия выполнения работ: работы выполняются в условиях действующего предприятия.

- Требования к срокам выполнения работ.

Начало работ – по заявке Заказчика.

Завершение работ – не позднее 1 календарного дня с момента начала работ.

Срок действия договора до 31.12.2026 г.

Условия оплаты Договора:

- в течении 7 (семи) рабочих дней после подписания акта выполненных работ.

- Перечень и объемы работ.

  - Очистка трубопроводов диаметром от 150 мм до 250 мм гидродинамическим методом –   920 п.м.

  - Очистка трубопроводов диаметром от 50 мм до 150 мм электромеханическим методом – 80 п.м.

  - Очистка канализационных колодцев от различных отложений без вывоза и утилизации – 4 шт.

  - Поиск глубинным металлоискателем канализационных колодцев без откапывания – 4 шт.

  - Откачка илососом объемом бочки 7 куб/м песка, ила, жировых отложений из сливных ям, КНС с вывозом – 4 шт.

- Требования к условиям выполнения работ (оказания услуг).

При оказании услуг должны быть соблюдены и обеспечены:

- безопасность движения автотранспорта;

- сохранность зеленых насаждений и объектов благоустройства на прилегающей территории;

- сохранность трубопроводов и колодцев во время их очистки.

Не допускается:

- оставлять открытыми крышки колодцев;

- проливание нечистот на крышки колодцев и прилегающую территорию.

Исполнитель выполняет работы на основании заявки Заказчика. Заявка Исполнителю может быть подана как в письменном виде, по факсу или по иным каналам связи.

- Цель выполнения работ (оказания услуг).

Обеспечение работоспособного состояния системы канализации МКП «Воронежтеплосеть».

- Сроки выполнения работ (оказания услуг):

Исполнитель обязуется приступить к выполнению работ по Заявке в течение 1 (одного) рабочего дня с момента поступления Заявки Заказчика. Исполнитель обязуется выполнить Заявку в согласованный с Заказчиком срок.

- Требования к качеству работ и документации к ним.

После оказания услуг по прочистке, Исполнитель гарантирует отсутствие засоров в течение 3-х месяцев. В случае выявления засоров в данный период времени Исполнитель, по требованию Заказчика, устраняет их за свой счёт и используя свое оборудование. Сроки устранения согласовываются с Заказчиком.

Технология и качество оказываемых услуг должны удовлетворять требованиям действующих строительных норм и правил "СП 30.13330.2016. Свод правил. Внутренний водопровод и канализация зданий (Дата введения 17.06.2017). Актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85*" (утв. приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 16 декабря 2016 г. N 951/пр) и других нормативных актов, действующих в РФ.

Если в ходе приемки выполненных работ обнаружатся недостатки, препятствующие нормальной эксплуатации результата работ, в том числе скрытые недостатки, которые не были обнаружены при приемке Заказчиком работ, то Заказчик вправе потребовать по своему выбору:

- безвозмездного устранения недостатков в согласованный с Заказчиком срок;

- соразмерного уменьшения стоимости работ.

По результатам работ Исполнитель передает Заказчику следующий комплект технических документов:

- акты выполненных работ (услуг), счета и счет-фактуры;

- Требования к участникам:

Исполнитель должен обладать всеми необходимыми для выполнения Договора видами ресурсов, техникой, компетентностью, опытом, специалистами, квалификацией, лицензиями.

Исполнитель не должен являться неплатежеспособным или банкротом, находиться в процессе ликвидации, на имущество Исполнителя в части, существенной для исполнения Договора, не должен быть наложен арест, экономическая деятельность Исполнителя не должна быть приостановлена. Исполнитель может привлекать третьих лиц для исполнения Работ с письменного согласия Заказчика, что не освобождает Исполнителя от ответственности за качество оказанных услуг.

Начальник ПТО 			                                             Д.В. Корзухин