Приложение

Описание объекта закупки

В соответствии с приложением «Обоснование НМЦК» к извещению об осуществлении закупки.

Функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики объекта закупки

Качество выполненной Подрядчиком работы  должно  соответствовать требованиям действующих  СП 118.13330.2022. Свод правил. Общественные здания и сооружения. СНиП 31-06-2009, СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

Все используемые материалы должны иметь соответствующие сертификаты (в случае если подлежат сертификации), технические паспорта (при наличии) и другие документы, удостоверяющие их качество. Копии этих сертификатов и соответствующих документов должны быть представлены Заказчику до начала выполнения работ.