## лср на замену армстронг - Дефек
УТВЕРЖДАЮ
______________________
"____" ________________ 2024
ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №
лср на замену армстронг
№ п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Обоснование | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Раздел 1. Новый Раздел | [5 empty] | Раздел 1. Новый Раздел
21,9 м2 | [6 empty] | 21,9 м2
1 | Устройство потолков: плитно-ячеистых по каркасу из оцинкованного профиля/прим. демонтаж | м2 | 21,9 (21,9 / 100)*100 | ГЭСН15-01-047-15
2 | Устройство подвесных потолков из гипсокартонных листов (ГКЛ): одноуровневых | м2 | 21.9 | ГЭСН10-05-011-02
3 | саморезы по дереву | шт | 17.739 | ФСБЦ-01.7.15.12-0002
4 | Листы гипсокартонные влагостойкие ГКЛВ, толщина 12,5 мм | м2 | 24.309 | ФСБЦ-01.6.01.02-0008
5 | Устройство потолков: плитно-ячеистых по каркасу из оцинкованного профиля | м2 | 21.9 | ГЭСН15-01-047-15
6 | Панели потолочные акустические из минерального волокна, твердые, с прямой кромкой, класс пожарной опасности КМ1, класс звукопоглощения C-D, толщина 15-17 мм | м2 | 22.557 | ФСБЦ-01.6.04.01-0043
7 | Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола | м | 1,5 ((3*0,5) / 100)*100 | ГЭСНм08-02-409-09
8 | Трубы гибкие гофрированные, легкие, из самозатухающего ПВХ, с протяжкой, номинальный диаметр 25 мм | м | 1.5 | ФСБЦ-24.3.01.02-0002
9 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2 | м | 1,5 (1,5 / 100)*100 | ГЭСНм08-02-412-02
10 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 3х1,5ок(N, PE)-660 | м | 1,5 (1,5/1000)*1000 | ФСБЦ-21.1.06.09-0151
11 | Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый: на профиле, количество ламп в светильнике свыше 2 до 4 | шт | 3 (3 / 100)*100 | ГЭСНм08-03-594-14
12 | Светильник | шт | 3 | ФСБЦ-20.3.03.04-0059
13 | Извещатель ПС автоматический: тепловой, дымовой, световой во взрывозащищенном исполнении/демонтаж | шт | 2 | ГЭСНм10-08-002-03
14 | Извещатель ПС автоматический: тепловой, дымовой, световой во взрывозащищенном исполнении | шт | 2 | ГЭСНм10-08-002-03
15 | Устройства монтажные для крепления в подвесной потолок извещателей ДИП-34А и С2000-ИП | шт | 2 (2 / 100)*100 | ФСБЦ-22.1.02.05-0021
16 О | Извещатели пожарные дымовые оптико-электронные без базы, с тремя уровнями чувствительности, повышенная - 0,8 дБ/м, стандартная - 0,12 дБ/м, пониженная - 0,16 дБ/м | шт | 2 (2 / 10)*10 | ФСБЦ-61.2.02.01-0002
20 м2 | [6 empty] | 20 м2
17 | Устройство потолков: плитно-ячеистых по каркасу из оцинкованного профиля/прим. демонтаж | м2 | 20 (20 / 100)*100 | ГЭСН15-01-047-15
18 | Устройство подвесных потолков из гипсокартонных листов (ГКЛ): одноуровневых | м2 | 20 | ГЭСН10-05-011-02
19 | Листы гипсокартонные влагостойкие ГКЛВ, толщина 12,5 мм | м2 | 22.2 | ФСБЦ-01.6.01.02-0008
20 | саморезы по дереву | шт | 16.2 | ФСБЦ-01.7.15.12-0002
21 | Устройство потолков: плитно-ячеистых по каркасу из оцинкованного профиля/материал существующий | м2 | 20 (20 / 100)*100 | ГЭСН15-01-047-15
22 | Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола | м | 1,5 ((3*0,5) / 100)*100 | ГЭСНм08-02-409-09
23 | Трубы гибкие гофрированные, легкие, из самозатухающего ПВХ, с протяжкой, номинальный диаметр 25 мм | м | 1.5 | ФСБЦ-24.3.01.02-0002
24 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2 | м | 1,5 (1,5 / 100)*100 | ГЭСНм08-02-412-02
25 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 3х1,5ок(N, PE)-660 | м | 1,5 (1,5/1000)*1000 | ФСБЦ-21.1.06.09-0151
26 | Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый: на профиле, количество ламп в светильнике свыше 2 до 4 | шт | 3 (3 / 100)*100 | ГЭСНм08-03-594-14
27 | Светильник | шт | 3 | ФСБЦ-20.3.03.04-0059
28 | Извещатель ПС автоматический: тепловой, дымовой, световой во взрывозащищенном исполнении/демонтаж | шт | 2 | ГЭСНм10-08-002-03
29 | Извещатель ПС автоматический: тепловой, дымовой, световой во взрывозащищенном исполнении | шт | 2 | ГЭСНм10-08-002-03
30 | Устройства монтажные для крепления в подвесной потолок извещателей ДИП-34А и С2000-ИП | шт | 2 (2 / 100)*100 | ФСБЦ-22.1.02.05-0021
31 О | Извещатели пожарные дымовые оптико-электронные без базы, с тремя уровнями чувствительности, повышенная - 0,8 дБ/м, стандартная - 0,12 дБ/м, пониженная - 0,16 дБ/м | шт | 2 (2 / 10)*10 | ФСБЦ-61.2.02.01-0002
Погрузка и вывоз мусора | [6 empty] | Погрузка и вывоз мусора
32 | Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой вручную | т | 0,15 150/1000 | 47-1
33 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 24 км | т | 0,15 150/1000 | 02-15-1-01-0024
Составил: ____________________________
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
Проверил: ____________________________
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]