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Комплекс  должен позволять проводить   групповые и индивидуальные занятия в форме игры. Комплекс  должен состоять из не менее восьми модулей, посвященных разным темам, методического пособия и обучающей мультимедийной программы.
 Состав модулей:
1 Модуль для изучения понятия “Температура” должен включать в себя не менее: датчик температуры  в диапазоне от -20 C° до 100 C°, соединительный кабель, форму для льда (не менее 2 шт.), стаканы пластиковые с наклейками разного цвета (не менее 4 шт.), батарейный блок, батарейку АА (не менее 3 шт.), лампу на подставке, подстаканник пластиковый (не менее 4 шт.), пищевой краситель (не менее 1 шт.), гель антисептический, рисунок термометра (не менее 4 шт.).
2 Модуль для изучения понятия “Освещенность” должен в себя включать не менее: датчик освещенности, соединительный кабель, батарейный блок, батарейку АА (не менее 3 шт.), лампу на подставке, фонарик с батарейками, комплект светофильтров, кювету, пищевой краситель (не менее 1 шт.), зажим канцелярский 20 мм (не менее 2 шт.), комплект карточек для отражения, поляроиды (не менее 2 шт.).
3 Модуль для изучения понятия “Электричество” должен включать в себя не менее: датчик измерения напряжения от -5 В до 5 В, соединительный кабель, батарейный блок, батарейку АА (не менее 5 шт.), лампу на подставке, электрод цинковый, электрод медный, кювету, банку с пищевой поваренной солью, динамомашину, зажим «крокодил» (не менее 2 шт.), провод соединительный (не менее 2 шт.).
4 Модуль для изучения понятия “Кислотность” должен включать в себя не менее: датчик измерения кислотности, соединительный кабель, стакан пластиковый с крышкой (не менее 6 шт.), подстаканник пластиковый (не менее 6 шт.), флакон для промывки щупа датчика, банку с лимонной кислотой, банку с питьевой содой.
5 Модуль для изучения понятия “Магнитное поле” должен включать в себя не менее: датчик магнитного поля, соединительный кабель, магнит кольцевой большой в пластиковом корпусе диаметром не менее 20 мм (не менее 2 шт.), магнит кольцевой малый редкоземельный в пластиковом корпусе диаметром  не менее 23 мм (не менее 2 шт.), магнит полосовой (не менее 2 шт.), электрод цинковый, электрод медный, компас, ось для магнитов (не менее 2 шт.), подставку оси магнитов, зажим канцелярский 25 мм (не менее 2 шт.), держатель пластин (электродов), груз кольцевой, коврик полиуретановый.
6 Модуль для изучения понятия “Сила” должен включать в себя не менее: датчик давления, соединительный кабель, манжету, грушу, шарик надувной (не менее 2 шт.), шприц 50 мл., пластину, переходник с трубкой.
7 Модуль для изучения понятия “Пульс” должен включать в себя не менее: датчик пульса, соединительный кабель, фонендоскоп, комплект демонстрационных карточек (сердце).
8 Модуль для изучения понятия “Звук” должен включать в себя не менее: датчик звука, соединительный кабель, свисток (не менее 2 шт.), флейту, ксилофон, демонстрационную карточку (ухо).
Корпус датчиков должен представлять собой пластиковый короб специальной формы, на нижнее основание которого наклеена пластина из магнитоэласта. 
Внешняя часть корпуса датчика должна быть стилизована под “божью коровку” Комплекс должен содержать методическое пособие для педагога и программное обеспечение. 
Продукт должен соответствовать новому государственному образовательному стандарту дошкольного образования (ФГОС ДО).
 

