2

Приложение 
Техническое задание.

	№

п/п
	Перечень основных данных

и требований
	Основные данные и требования

	1
	Заказчик
	Управление жилищных отношений администрации городского округа город Воронеж

	2
	Основание для выполнения работ
	Постановление администрации городского округа город Воронеж от 24.12.2013 № 1274 «Об утверждении муниципальной программы городского округа город Воронеж «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения городского округа город Воронеж», распоряжение администрации городского округа город Воронеж от 14.07.2015 г. №526-р «О порядке взаимодействия структурных подразделений администрации городского округа город Воронеж при подготовке и проведении работ по сносу расселенных аварийных многоквартирных домов».

	3.
	Объем работ
	- снятие оконных переплетов: остекленных;

- очистка помещений от строительного мусора;

- кладка отдельных участков кирпичных стен и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте;

- укладка перемычек;

- установка металлических дверных блоков в готовые проемы;

- кладка стен из легкобетонных камней без облицовки;

- переноска грузов вручную.

Работы должны быть выполнены в соответствии c условиями Договора подряда, в объемах описи работ и сметной документации.

	4.
	Виды работ
	- смета на консервацию объекта;

- закладка окон и дверей;

- восстановление разрушенных элементов проемов;

- очистка помещений от строительного мусора на объекте.



	5.
	Сроки выполнения работ
	Начало работ - с момента подписания  Контракта.

Окончание работ – с момента заключения Контракта в течение 30 календарных дней в соответствии с проектом организации работ.

	6.
	Общие требования к выполнению работ
	Подрядчик должен выполнить все указанные работы в технологической последовательности в соответствии с требованиями действующих на территории Российской Федерации нормативных документов, предусмотренных для данных видов работ с соблюдением действующего Гражданского и Градостроительного кодекса, в том числе:

- Технического регламента о безопасности зданий и сооружений (Федеральный закон от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ).

- Федеральный закон от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

- Федеральный закон от 10.01.2002 №7-ФЗ «Об охране окружающей среды».

- Приказ Минтруда и социальной защиты Российской Федерации от 11.12.2020 г. № 883н «Об утверждении правил по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте»
- Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации».

- СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда».

- САНПИН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».
- СП 52.13330.2016 «Естественное и искусственное освещение» .

- СП 70.13330.2012 Несущие и ограждающие конструкции» Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87.

- СНИП II-23-81* «Стальные конструкции» (ПРИКАЗ от 30.12.2015 г. №984/пр «Об утверждении изменения №1 к СП 16.13330.2011»)
- СП 73.13330.2016 «СНиП 3.05.01-85 Внутренние санитарно-технические системы зданий».

- ГОСТ 12.1.004-91 «Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования».

- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1 Общие требования».

- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2 Строительное производство».

- Постановлением от 29.12.2021 №2571 «О дополнительных требованиях к участникам закупки отдельных видов товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, а также об информации и документах, подтверждающих соответствие участников закупки указанным дополнительным требованиям, и признании утратившими силу некоторых актов и отдельных положений актов правительства Российской Федерации».

- Подрядчику необходимо иметь лицензию на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (в соответствии с Федеральным Законом от 04.05.2011 №99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности», постановлением Правительства РФ от 19 апреля 2012 г. №349 «О лицензировании деятельности по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации»).

- Работы по консервации и реставрации  проводятся специалистами, аттестованными федеральным органом охраны объектов культурного наследия в порядке, устанавливаемом в соответствии с пунктом 29 статьи 9 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

- Работы должны быть выполнены с сохранением в первоначальном виде всех неремонтируемых конструктивных частей здания и инженерных коммуникаций. 

- Должна обеспечиваться ежедневная чистота и порядок мест выполнения работ, путей доставки строительных материалов.

- Подрядчик вправе привлечь субподрядные организации, для выполнения работ, предусмотренных настоящим техническим заданием.

- Работы должны выполняться специалистами подрядчика в спецодежде.

- Подрядчик должен выполнять работы из материалов Заказчика и с помощью оборудования и спецтехники, также предоставленной Заказчиком.

- Надзор за выполнением работ должен осуществляются с соблюдением статьи 7 «СНИП 12-01-2004 Организация строительства» (Приказ от 26.08.2016 г. №597/пр Об утверждении изменения №1 к СП 48.13330.2011)
- Лицо, осуществляющее разработку проектной документации, необходимой для проведения работ по сохранению объекта культурного наследия, включенного в реестр, или выявленного объекта культурного наследия, осуществляет научное руководство проведением производственных работ и авторский надзор за их проведением. 

    - Работы по сохранению объекта культурного наследия, включенного в реестр, проводятся на основании задания на проведение указанных работ, разрешения на проведение указанных работ, выданных Органом охраны объектов культурного наследия, проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, включенного в реестр, согласованной Органом охраны объектов культурного наследия, а также при условии осуществления технического, авторского надзора и государственного надзора в области охраны объектов культурного наследия за их проведением.

	7.
	Требования к оформлению документации
	После заключения муниципального контракта необходимо уведомить Орган охраны объектов культурного наследия об организации, являющейся разработчиком проектной документации, имеющей лицензию на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия.

Учитывая особый статус объекта, подрядчик должен до начала выполнения работ оформить с Заказчиком Акт о начале строительно-монтажных работ и представить Заказчику для организации допуска на объект:

- список работников, которые будут задействованы на объекте (Ф.И.О., паспортные данные),

- акт допуска об ответственных лицах за проведение работ.

При открытии и сдачи объектов обязательное проведение фотофиксации объекта не менее чем в 4-х точках.

После завершения работ подрядчик должен предоставить один экземпляр исполнительной документации в том числе: акты на скрытые работы и документы на выполненные работы.

Подрядчик должен вести подготовку исполнительной документации согласно руководящих документов РД-11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения», РД-11-05-2007 «Порядок ведения общего и (или) специального журнала учета выполнения работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства», СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции» Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87.

	8
	Состав и количество экземпляров
	Порядок и срок осуществления Заказчиком приемки

выполненной работы, порядок и срок оформления результатов приемки в соответствии с муниципальным контрактом. Также подрядчик должен передать заказчику акты о приемке выполненной работы по форме КС-2 или универсальные передаточные документы, справки о стоимости выполненной работы и затрат по форме КС-3 в количестве 3 экземпляра.


