Приложение

Показатели, позволяющие определить соответствие закупаемого товара установленным заказчиком требованиям

| № п/п | Наименование товара | Показатели товара |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | "Набор реагентов ""ДНК-Экстран-3"" для выделения геномной ДНК из тканей растений, 100 выделений" | С помощью наборов для выделения геномной ДНК серии «ДНК-Экстран» можно выделить ДНК из разнообразного биологического материала: крови, культур бактериальных и животных клеток, свежих, замороженных или высушенных тканей животных и растений. Преимущества наборов реагентов «ДНК-Экстран»: Полное экстрагирование ДНК из клеток, минимизация потерь и фрагментации ДНК при очистке. Выделенная ДНК имеет высокий уровень чистоты (соотношение А260/А280 = 1,8–1,9) и пригодна для ПЦР, рестрикции, гибридизации и других исследований. Наборы не содержат таких потенциально опасных компонентов, как фенол и хлороформ, не требуют большого расхода пластика и не образуют токсичного мусора. |
| 2 | "Набор реагентов ""М-сорб"" для выделения ДНК (на магнитных частицах), 50 реакций" | Стандартный протокол набора «М-Сорб» может быть использован для выделения препаратов ДНК из большинства типов биологических образцов: физиологических жидкостей, тканей, мазков, буккального эпителия, биологических образцов, адсорбированных на твердом носителе, суспензии клеток. Так же возможно масштабирование протокола для выделения из образцов с увеличенным объемом. Оптимальное количество для внесения зависит от типа, срока хранения и поверхности носителя биологического образца. Приблизительный количественный выход ДНК из 1 мкл не замороженной жидкой крови составляет 2 нг/мкл. |
| 3 | Набор реагентов ""ГенЭксперт Картофель"" для ДНК паспортизации сортов и сортообразцов картофеля на основе мультиплексного ПЦР-анализа 12 микросателлитных локусов, содержащих короткие тандемные повторы (Short Tandem Repeat) или STRлокусов" | Набор реагентов для ДНК паспортизации сортов и сортообразцов картофеля на основе мультиплексного ПЦР-анализа 12 микросателлитных локусов, содержащих короткие тандемные повторы (Short Tandem Repeat) или STR-локусов. |
| 4 | Соя идентификация скрин 11» Набор реагентов для обнаружения, идентификации и полуколичественного анализа 11 линий сои (трансформационных событий GTS40-3-2, DAS 81419-2, DAS 44406-6, А2704-12, А5547-127, MON87708, MON89788, MON87701, BPSCV127-9, SYHTOH2, FG72) 48 тестов | В наборах реагентов используется метод ПЦР в реальном времени – наиболее надёжный метод тестирования ГМO, который позволяет провести как качественный, так и количественный анализ. Метод высокочувствительный и высокоточный. |
| 5 | Набор реагентов для выделения ДНК из растительного материала, продуктов питания, пищевого сырья растительного и животного происхождения, кормов для животных и семян «Сорб-ГМО-А» 50 анализов | В наборе для выделения ДНК используется кремниевый сорбент, в качестве лизирующего агента содержит гуанидин хлорид, который обеспечивают максимальный выход ДНК из растительных компонентов. Отличительными особенностями набора «Сорб-ГМО-А» являются быстрота выделения ДНК и отсутствие хлороформа, что делает работу с набором более безопасной. |
| 6 | Серия “Растение идентификация“ — наборы реагентов для обнаружения ДНК растений в продуктах питания, пищевом сырье, семенах и кормах методом ПЦРРВ: GM-101-50 «Растение универсал» 50 анализов | В наборах реагентов используется метод ПЦР в реальном времени – наиболее надёжный метод тестирования ГМO, который позволяет провести как качественный, так и количественный анализ. Метод высокочувствительный и высокоточный. |
| 7 | Набор реагентов «ФитоСорб-П» для выделения НК из растительного материала с пробирками для гомогенизации (на магнитных частица) 50 анализов | Для выделения НК из растительного материала с пробирками для гомогенизации (на магнитных частицах) |
| 8 | Набор реагентов «Phytophthora ramorum-РВ» для выявления ДНК возбудителя фитофтороза древесных и кустарниковых культур 100 анализов | Набор реагентов для выявления ДНК возбудителя фитофтороза древесных и кустарниковых культур методом полимеразной цепной реакции в реальном времени Набор может быть использован в лабораторных центрах и институтах, проводящих контроль фитосанитарного состояния растений, в том числе посадочного материала, в целях обнаружения Phytophthora ramorum. Набор реагентов позволяет качественно определить, содержится ли в образце ДНК Phytophthora ramorum, а также Phytophthora foliorum, растением-хозяином которого является азалия, Rhododendron sp. Набор реагентов «Phytophthora ramorum-РВ» позволяет одновременно выявлять в одной реакционной смеси специфичный фрагмент ДНК Phytophthora ramorum — по каналу флуоресценции FAM/Green, а также внутренний положительный контроль (ВПК) — по каналу флуоресценции R6G/HEX/Yellow/VIС. Реакция ВПК необходима для исключения ложноотрицательных результатов. |
| 9 | PH-058* Набор реагентов «Ceratocystis fagacearum-РВ» для выявления ДНК возбудителя сосудистого микоза дуба 100 анализов | Для выявления ДНК возбудителя сосудистого микоза дуба |
| 10 | Набор реагентов «Erwinia amylovora-РВ» для выявления ДНК возбудителя ожога плодовых деревьев 100 анализов | Для выявления ДНК возбудителя ожога плодовых деревьев |
| 11 | Набор реагентов для обнаружения, идентификации и полуколичественного анализа 4 линий кукурузы (трансформационных событий MON88017, MIR162, DAS 40278-9 и MON89034), 48 тестов | В наборах реагентов используется метод ПЦР в реальном времени – наиболее надёжный метод тестирования ГМO, который позволяет провести как качественный, так и количественный анализ. Метод высокочувствительный и высокоточный. |
| 12 | "Полимер для секвенирования ДНК «ПДМА-6» (линейный, N, N- полидиметилакриламид, 7М мочевина), объём 7 мл" | Полимер "ПДМА-6" для секвенирования ДНК методом капиллярного электрофореза - линейный поли-N,N-диметилакриламид |
| 13 | 10х кратный буфер для секвенирования «ТАПС», объём 25 мл | Оригинальная российская разработка Полная комплектность (реакционная смесь, буфер, контрольная плазмида, контрольный праймер, калибратор, деионизированная вода) Расшифровка последовательности ДНК сразу за праймером Возможность прочтения до 1000 нуклеотидов с точностью 99% Совместимость с генетическими анализаторами «Нанофор 05» (ИАП РАН), 3130/3130xL, 3500/3500xL, 3730/3730xL, SeqStudio (ThermoFisher Scientiﬁc Inc.) |
| 14 | Лабораторная центрифуга Stegler CMSmart+ (до 12000 об/мин, 12×2 мл) | Лабораторная центрифуга STEGLER CM-Smart+ предназначена для повседневной работы в лаборатории и позволяет разделять и осаждать жидкость плотностью не более 1,2 г/см3. Обычно используется при химических и биохимических исследованиях. Центрифуга оснащена двумя роторами: для ПЦР-стрипов и угловым для ПЦР-стрипов и пробирок. Ротор для ПЦР-стрипов может вместить до 4 стрипов по 12 пробирок. Угловой ротор вмещает до 4 стрипов по 8 пробирок и до 12 пробирок 1,5/2 мл или 0,2/0,5 мл. В комплект входит 24 переходника на пробирки 0,2 и 0,5 мл (по 12 штук на каждый размер). |
| 15 | Пипетка-дозатор механический 1 канальный переменного объёма 100-1000 мкл | Диапазон объемов, мкл: 100-1000 Точность: ±8 Воспроизводимость: 3 Шаг выбора объема, мкл: 5 Объем наконечника, мкл: 300, 1000, 1250, (100, 200) Номер в госреестре СИ: 85773-22 Наличие рег. удостоверения: да Автоклавирование: частичная Изменение точности при отклонении температуры окружающего воздуха от 22 °С на каждые 10 °С, %: ±5 Диапазон рабочих температур, ºС: +15, +30 Габаритные размеры, мм: 300 Средняя наработка на отказ, циклов: 100 000 Средний срок службы, лет: 4 Гарантия: 12 мес |
| 16 | Пипетка-дозатор механический 1канальный переменного объёма 20-200 мкл | Диапазон объемов, мкл: 20-200 Точность: при 5000 ± 25/при 1000 ± 7 Воспроизводимость: при 5000 ± 7,5/при 1000 ± 3 Шаг выбора объема, мкл: 1 Объем наконечника, мкл: 100, 200, 300, (20) Номер в госреестре СИ: 85773-22 Наличие рег. удостоверения: да Автоклавирование: частичная Изменение точности при отклонении температуры окружающего воздуха от 22 °С на каждые 10 °С, %: ±5 Диапазон рабочих температур, ºС: +15, +30 Габаритные размеры, мм: 300 Средняя наработка на отказ, циклов: 100 000 Средний срок службы, лет: 4 Гарантия: 12 мес |
| 17 | Наконечники к пипетке-дозатору механическому 1-канальному переменного объёма 100-1000 мкл | Объем дозирования до, мкл - 1000 Объем дозирования от, мкл - 100 Низкое связывание - нет Свободные от РНКаз/ДНКаз - да Тип упаковки - пакет Универсальность - да |
| 18 | Наконечники к пипетке-дозатору механическому 1-канальному переменного объёма 20-200 мкл | Объем дозирования до, мкл - 200 Объем дозирования от, мкл - 20 Низкое связывание - нет Свободные от РНКаз/ДНКаз - да Тип упаковки - пакет Универсальность - да |