Описание объекта закупки

Рециркулятор  Армед CH 211-130 (или аналог)

| № п/п | Наименование показателей | Требуемое значение (диапазон значений) показателей |
| --- | --- | --- |
|  | Тип | Закрытый |
|  | Материал корпуса: | металл, покрытыйпорошковой краской |
|  | Возможность проведения обеззараживания воздуха в помещении в присутствии людей | Наличие |
|  | Возможность использования в помещениях категорий I, II, III, IV, V | Наличие |
|  | Питание от электрической сети переменного тока напряжением 220 В | Наличие |
|  | Программирование времени работы | Наличие |
|  | Максимальное значение потребляемой мощности, Вт | Не более 78 |
|  | Электробезопасность | I |
|  | Максимальный уровень звука, дБ | Не более 43 |
|  | Производительность, куб. м/час | Не менее 90 |
|  | Вентиляторы | Наличие |
|  | Бактерицидные УФ лампы | Наличие |
|  | Кол-во ламп | Не менее 2х |
|  | Суммарная мощность ламп, Вт | Не менее 57 |
|  | Напольная мобильная стойка | наличие |
|  | Материал изготовления | Металл, окрашенный краской |
|  | Количество колес, шт. | Не менее 2 |

9. Требования соответствию ГОСТ: Товар должен соответствовать ГОСТ Р 50444-92 р. 3,4 .  В комплекте с товаром должен быть паспорт на изделие, сертификат, ,инструкция по эксплуатации.