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Ведомость объемов работ
Ремонт сантехоборудования 
	№№пп
	Наименование работ
	Ед. изм.
	Кол-во
	Примечание 

	1
	Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром 20 мм
	шт.
	1
	

	2
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб наружным диаметром: 20 мм
	м
	6
	

	3
	Смена смесителей: без душевой сетки ;
	шт.
	3
	

	4
	Установка кранов шаровых муфтовых диаметром: 15 мм
	шт.
	16
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