Утверждаю

Директор МБУДО СЮТ №3

_____________ СтрековА.В.

Ведомость объемов работ

Ремонт сантехоборудования

| №№пп | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром 20 мм | шт. | 1 |  |
| 2 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб наружным диаметром: 20 мм | м | 6 |  |
| 3 | Смена смесителей: без душевой сетки ; | шт. | 3 |  |
| 4 | Установка кранов шаровых муфтовых диаметром: 15 мм | шт. | 16 |  |

Составил: _________________________