Приложение № 3

«СОГЛАСОВАНО» «УТВЕРЖДАЮ»

Заведующий МБДОУ «Детский

сад общеразвивающего вида № 17»

«\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2022 г \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Елатанцева Ю.С.

ГРАФИК

выполнения работ по ремонту группы МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №17»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *№п/п* | *Наименование работ* | *1 - 3 календарный день* | *4 календарный день* | *5 - 10 календарный день* | *11 - 12 календарный день* | *13-16 календарный день* | *17 - 18 календарный день* | *19 - 20 календарный день* | *20 календарный день* |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 |  |
| 1 | Очистка вручную поверхности стен от перхлорвиниловых и масляных красок |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Снятие обоев: простых и улучшенных |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание)из сухих растворных смесей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей оконных и дверных откосов плоских |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Грунтовка |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке стен |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за 2 раза |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен, ограждение радиаторов, лестница |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Вывоз мусора |  |  |  |  |  |  |  |  |

При заключении контракта составляется сетевой график выполненных работ с детализированными календарными сроками выполнения работ, который согласовывается Заказчиком и Подрядчиком.

Составил: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_