Техническое описание

Сантехнические перегородки:

- Профильная система Ирлайн или аналог.

- Профиль алюминиевый (серый). Верхний профиль усиленный трубой (окрашенной в цвет профиля).

- ЛДСП (серый) влагостойкий, 16 мм.

- Фурнитура (пластик) в цвет профиля – серая.

- Петли (типа «бабочки») – нержавеющая сталь.

- Усиленные ножки-уголки с креплением в пол.

Общая площадь перегородок: 34,9 м2.

Количество кабинок: 10 шт.

Глубина перегородок: 1300 мм.

Ширина: по согласованию с заказчиком.

Высота перегородок 1800 мм.

Высота от пола: 2000 мм.