## ВедомостьОР
УТВЕРЖДАЮ
______________
Ведомость объёмов работ
Выполнение работ по ремонту входных групп
№ пп | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во
1 | 3 | 4 | 5
Раздел 1. Входная группа (двор)
Проемы дверные
1 | Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных | м2 | 10.5
2 | Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема более 3 м2 | м2 | 5.25
3 | Установка металлических дверных блоков в готовые проемы. Блок дверной стальной наружный двупольный ДСН ДКН, (ГОСТ 31173-2003) | м2 | 3.85
4 | Установка дверного доводчика к металлическим дверям. Доводчик дверной DS 73 BC "Серия Premium", усилие закрывания EN2-5 | шт. | 1
Тамбур
Потолок, стены
5 | Разборка: кирпичных стен | м3 | 0.35
6 | Устройство металлических перемычек в стенах существующих зданий | т | 0.021
7 | Кладка отдельных участков кирпичных стен и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте: до 5 м3 | м3 | 0.34
8 | Армирование кладки стен и других конструкций | т | 0.0035
9 | Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов (прим. потолка, стен) | м2 | 30.47
10 | Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | м2 | 2.7
11 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | м2 | 8.5
12 | Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных | м2 | 2.45
13 | Штукатурка внутренних поверхностей наружных стен, цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону, когда остальные поверхности не оштукатуриваются: простая | м2 | 2.6
14 | Сплошное выравнивание штукатурки стен цементно-известковым раствором при толщине намета: до 10 мм | м2 | 25.85
15 | Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен | м2 | 2.6
16 | Сплошное выравнивание штукатурки потолков цементно-известковым раствором при толщине намета: до 10 мм | м2 | 4.62
17 | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке потолков. Краска акриловая ALPINAWEISS, CAPAROL | м2 | 4.62
18 | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен | м2 | 29.9
19 | Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности: кремнийорганическая | м2 | 2.6
Полы
20 | Разборка покрытий полов: из керамических плиток | м2 | 4.62
21 | Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм | м2 | 4.62
22 | Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 | м2 | 4.62
23 | Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток: гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных | м2 | 4.62
Раздел 2. Входная группа (2 шт)
Проемы дверные
24 | Установка металлических дверных блоков в готовые проемы (прим. демонтаж) | м2 | 6.6
25 | Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема более 3 м2 (прим. демонтаж) | м2 | 6.36
26 | Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема более 3 м2 | м2 | 6.36
27 | Установка металлических дверных блоков в готовые проемы | м2 | 6.6
28 | Установка дверного доводчика к металлическим дверям. Доводчик дверной DS 73 BC "Серия Premium", усилие закрывания EN2-5 | шт. | 2
Тамбур
Потолок, стены
29 | Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов (прим. потолка, стен) | м2 | 21.28
30 | Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных | м2 | 4.48
31 | Сплошное выравнивание штукатурки потолков цементно-известковым раствором при толщине намета: до 10 мм | м2 | 4.4
32 | Сплошное выравнивание штукатурки стен цементно-известковым раствором при толщине намета: до 10 мм | м2 | 16.88
33 | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке потолков | м2 | 4.4
34 | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен | м2 | 21.36
Полы
35 | Разборка покрытий полов: из керамических плиток | м2 | 4.4
36 | Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм | м2 | 4.4
37 | Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 | м2 | 4.4
38 | Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток: гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных | м2 | 4.4
Электромонтажные работы
39 | Демонтаж: светильников с лампами накаливания | шт. | 2
40 | Смена: выключателей | шт. | 2
Раздел 3. Вывоз мусора
41 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную | т | 1.5
42 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 18 км I класс груза | т | 1.5
Note on A11: ЛокСмета::<Номер позиции по порядку (в актах выполненных работ)>
Note on B11: ЛокСмета::<Наименование (текстовая часть) расценки>
Note on C11: ЛокСмета::<Ед. измерения по расценке>
Note on D11: ЛокСмета::<Количество всего (физ. объем) по позиции>
Note on A14: Хвост::<подпись 300 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 300 значение>/