Техническое задание

|  | Заказчик: | Управление административно - технического контроля администрации городского округа город Воронеж |
| --- | --- | --- |
|  | Объект закупки | Оказание услуг по разработке проектно-сметной документации (далее – ПСД) на снос объекта капитального строительства городского округа г.Воронеж, находящегося в границах территории объекта культурного наследия. |
|  | Источник финансирования | Бюджет городского округа город Воронеж |
|  | Основание для оказания услуг | Постановление администрации городского округа город Воронеж от 24.12.2013 № 1274 «Об утверждении муниципальной программы городского округа город Воронеж «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения городского округа город Воронеж», Постановление Администрации городского округа город Воронеж от 02.11.2020 №1058 «О проведении работ по сносу самовольных построек», Предостережение управления по охране объектов культурного наследия Воронежской области от 27.04.2022 № 71-11/1593 ул. Цюрупы, 11б (нежилое здание площадью 427,7 кв.м): Решение Центрального районного суда г. Воронеж дело № 2-2827/2017; приказ зам. главы адм. № 04-15/27 от 01.07.2021 об осуществлении сноса. |
|  | Объект, подлежащий сносу | Вид объекта: нежилое здание Адрес: г. Воронеж, ул. Цюрупы, 11б (кадастровый номер: 36:346060567:30) Нежилое здание находится в границах территории объекта культурного наследия «Сиропитательный дом с двумя службами», утвержденных приказом управления культуры Воронежской области от 08.12.2009 № 620-ОД «Об утверждении границ территории и режима территорий объектов культурного наследия регионального значения, расположенных в городском округе город Воронеж», а также в границах территории выявленного объекта культурного (археологического) наследия «Культурный слой г. Воронежа», утвержденных приказом управления культуры Воронежской области от 18.08.2016 № 71-01-07/162. |
|  | Краткие характеристики оказываемых услуг | - Сбор исходных данных, обмерные работы, визуальное обследование; - Разработка проектной документации в соответствии с требованиями действующего законодательства; - Разработка сметной документации с учетом требований, устанавливаемых строительными нормами и госстандартами, касающимися вопросов формирования цены; - Исполнитель обязан: - Разработать и включить в состав проектной документации: А) раздел об обеспечении сохранности объекта культурного наследия или проект обеспечения сохранности объекта культурного наследия «Сиропитательный дом с двумя службами», расположенный по адресу: г. Воронеж, ул. Цюрупы, д. 11 (принят на государственную охрану постановлением администрации Воронежской области от 18.04.1994 № 510 «О мерах по сохранению историко-культурного наследия Воронежской области») при проведении работ по сносу объекта капитального строительства, расположенного по адресу: г. Воронеж, ул. Цюрупы, 11б. Раздел должен включать оценку воздействия проводимых работ на указанный объект культурного наследия; Б) раздел «Археологическое наблюдение». В рамках указанного раздела провести археологические изыскания в отношении выявленного объекта культурного (археологического) наследия «Культурный слой г. Воронежа» (принят под государственную охрану на основании приказа управления по охране объектов культурного наследия Воронежской области от 29.03.2016 № 71-01-07/58). Раздел должен включать меры по обеспечению сохранности указанного объекта культурного наследия либо плана проведения спасательных археологических полевых работ, включающих оценку воздействия проводимых работ на указанные объекты культурного наследия (ч. 2 ст. 36 Федерального закона Российской Федерации от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (далее – Закон № 73-ФЗ)); - получить по разделам документации, обосновывающих меры по обеспечению сохранности объектов культурного наследия заключения государственной историко-культурной экспертизы, проведенной в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 15.07.2009 №569 «Об утверждении Положения о государственной историко-культурной экспертизе»; - предоставить заключения государственной историко-культурной экспертизы совместно с документацией в Управление по охране объектов культурного наследия Воронежской области на согласование (ч. 1, 2, 3 ст. 36 Закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»). |
|  | Требования к подготовке разделов об обеспечении сохранности объектов культурного наследия или проект обеспечения сохранности объектов культурного наследия | - Государственная историко-культурная экспертиза проводится экспертами, аттестованными в соответствии с Приказом Министерства культуры РФ от 26 августа 2010 г. № 563 «Об утверждении Положения о порядке аттестации экспертов по проведению государственной историко-культурной экспертизы» по профилю «документация или разделы документации, обосновывающие меры по обеспечению сохранности объекта культурного наследия, включенного в реестр, выявленного объекта культурного наследия либо объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, при проведении земляных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в настоящей статье работ по использованию лесов и иных работ в границах территории объекта культурного наследия либо на земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах территории объекта культурного наследия». - В случае выполнения работы физическими лицами, в том числе индивидуальными предпринимателями, необходимо представить копии приказов Министерства культуры Российской Федерации, подтверждающих аттестацию экспертов в порядке, установленном Министерством культуры Российской Федерации по профилю экспертной деятельности. - В случае выполнения работы юридическим лицом необходимо представить копии приказов Министерства культуры Российской Федерации, подтверждающих аттестацию экспертов в порядке, установленном Министерством культуры Российской Федерации по профилю экспертной деятельности. Необходимо представить копии договоров, подтверждающих наличие трудовых отношений юридического лица с экспертами. |
|  | Требования к объему гарантий качества, требования по сроку гарантий качества на результаты оказанных услуг. | Исполнитель гарантирует Заказчику качество оказанной услуги в течение 12 (двенадцати) месяцев с момента передачи Заказчику результатов оказания услуг. Ошибки, допущенные при оказании услуг, неточности или несоответствия муниципальному контракту, нормам действующего законодательства в сфере градостроительной деятельности, обнаруженные в течение гарантийного срока и не выявленные на момент приемки, должны исправляться без дополнительной оплаты. Исполнитель, в период действия срока гарантии качества услуг, по обращению муниципального заказчика предоставляет разъяснения на оказанные услуги в течение 3-х дней с момента получения обращения. |
|  | Требования к результатам оказанных услуг. | Проектно-сметная документация должна быть разработана в соответствии с действующими нормами и правилами, техническими условиями, технологическими регламентами, СНиП, ГОСТ, Правилами пожарной безопасности и техники безопасности, методическими рекомендациями, в том числе: - Градостроительным кодексом РФ; - Федеральным законом Российской Федерации от 25.06.2002 № 73-ФЗ (ред. от 19.10.2023) «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»; - Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 (ред. от 15.09.2023) «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»; - Постановлением Правительства РФ от 15.07.2009 №569 (ред. от 03.12.2022) «Об утверждении Положения о государственной историко-культурной экспертизе»; - Приказом Минкультуры России от 22.11.2013 №1942 (ред. от 26.08.2016) «Об утверждении Административного регламента предоставления государственной услуги по согласованию проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации федерального значения (за исключением отдельных объектов культурного наследия, перечень которых устанавливается Правительством Российской Федерации) органами государственной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющими полномочия в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия»; - Приказом Министерства культуры РФ от 26 августа 2010 г. № 563 (ред. от 30.12.2021) «Об утверждении Положения о порядке аттестации экспертов по проведению государственной историко-культурной экспертизы» - Техническими условиями эксплуатирующих организаций; - Требованиями действующих на территории РФ нормативных правовых актов. Исполнитель несет ответственность за соответствие проекта требованиям государственных стандартов, строительных норм и правил, санитарных правил и норм, межотраслевых и отраслевых (по принадлежности) нормативно-правовых актов. |
|  | Требования к составу и содержанию ПСД | ПСД должна соответствовать требованиям действующего законодательства, ГОСТов, СНиПов и настоящего Технического задания. ПСД должна быть разработана и предоставлена в следующем составе: 1. Проект организации работ по сносу (демонтажу) здания включает: - основание для разработки проекта организации работ по сносу или демонтажу зданий, строений и сооружений объектов капитального строительства; - перечень зданий, строений и сооружений объектов капитального строительства, подлежащих сносу (демонтажу); - перечень мероприятий по выведению из эксплуатации зданий, строений и сооружений объектов капитального строительства; - раздел, обосновывающий меры по обеспечению сохранности объектов культурного наследия или проект, обосновывающий меры по обеспечению сохранности объектов культурного наследия; - раздел «Археологическое наблюдение»; - перечень мероприятий по обеспечению защиты ликвидируемых зданий, строений и сооружений объекта капитального строительства от проникновения людей и животных в опасную зону и внутрь объекта, а также защиты зеленых насаждений; - описание и обоснование принятого метода сноса (демонтажа); - расчеты и обоснование размеров зон развала и опасных зон в зависимости от принятого метода сноса (демонтажа); - оценку вероятности повреждения при сносе (демонтаже) инженерной инфраструктуры, в том числе действующих подземных сетей инженерно-технического обеспечения; - описание и обоснование методов защиты и защитных устройств сетей инженерно-технического обеспечения, согласованные с владельцами этих сетей; - описание и обоснование решений по безопасным методам ведения работ по сносу (демонтажу); - перечень мероприятий по обеспечению безопасности населения, в том числе его оповещения и эвакуации (при необходимости); - описание решений по вывозу и утилизации отходов; - перечень мероприятий по рекультивации и благоустройству земельного участка (при необходимости); - продолжительность выполнения работ по сносу (демонтаж) строения; - ведомость объемов работ; - график работ; - план земельного участка и прилегающих территорий с указанием места размещения сносимого объекта, сетей инженерно-технического обеспечения, зон развала и опасных зон в период сноса (демонтажа) объекта с указанием мест складирования разбираемых материалов, конструкций, изделий и оборудования; - технологические карты-схемы последовательности сноса (демонтажа) строительных конструкций и оборудования. 2. Смета на снос объекта капитального строительства. Применить ресурсно-индексный метод определения сметной стоимости. согласно ФСНБ - 2022. 3. Положительное заключение государственной историко-культурной экспертизы, согласование с управлением по охране объектов культурного наследия Воронежской области. |
|  | Состав и количество экземпляров. | Передать Заказчику по каждому объекту капитального строительства с согласованными разделами проектно-сметную документацию на снос с согласованием разделов, обосновывающих меры по обеспечению сохранности объекта культурного наследия или проектов, обосновывающих меры по обеспечению сохранности объектов культурного наследия, указанных в разделе 6 Технического задания, справку о стоимости оказанных услуг и затрат по разработке проектно-сметной документации на снос – 3 (три) экземпляра на бумажном носителе и в электронном виде. Электронная версия должна полностью соответствовать бумажному варианту и должна быть представлена в форматах, совместимых с: -чертежи – Pdf, -текстовые документы – формат Word и Pdf, -сметная документация – Excel, PDF; |
|  | Оплата оказанных услуг | Оплата производится Заказчиком за полностью оказанные услуги (после передачи Заказчику результата оказанных услуг в виде проектно-сметной документации и положительного заключения экспертизы, согласованной с Управлением по охране объектов культурного наследия Воронежской области) в течении 7 (семи) рабочих с даты подписания Заказчиком Акта об оказании услуг, а также предоставления надлежащим образом оформленных платежных документов, в том числе Справки о стоимости оказанных услуг. |