ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

Шифр: 20-2021- нр5491 Шифр: 20-2021- нр5491 Поставка осветительного оборудования в рамках мероприятий федерального проекта "Успех каждого ребенка" национального проекта "Образование".

1. Количество товара:

| № п/п | Наименование товара | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Комплект осветительного оборудования для детской киностудии | шт. | 2 |
|  | Фоновый хромакей со стойкой для видеосъемки | шт. | 2 |
|  | Штатив Тип 1 | шт. | 3 |
|  | Комплект осветительного оборудования для фотостудии | шт. | 2 |
|  | Штатив Тип 2 | шт. | 2 |

2. Технические характеристики товара:

| 1. Комплект осветительного оборудования для детской киностудии |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель | Значение показателя |
| ХАРАКТЕРИСТИКИ: |  |  |
|  | Количество стоек не ниже 210 см, шт. | >2 |
|  | Количество стоек с амортизатором, не ниже 190 см, шт. | ≥2 |
|  | Количество стоек для кольцевого осветителя, не ниже 150 см, шт. | ≥1 |
|  | Штанга для микрофона, шт. | ≥1 |
|  | Штанга для микрофона, длина, см | ≥35 |
|  | Внешний диаметр кольцевого осветителя, см | ≥16 |
|  | Наклонно-поворотный кронштейн для осветителя, шт. | ≥1 |
|  | Клипса для адаптера смартфона, шт. | ≥1 |
|  | Адаптер для смартфона, шт. | ≥1 |
|  | Клипсы для кабеля, шт. | ≥2 |
|  | Количество светодиодов кольцевого осветителя, шт. | ≥70 |
|  | Софтбоксы 50х70 см, шт. | >2 |
|  | Софтбоксы на просвет, D 840 | ≥2 |
|  | Рефлектор D300, шт. | ≥2 |
| - , | Патроны для люминесцентных ламп, шт. | >2 |
|  | Люминесцентных памп в одном патроне, шт. | >3 |
|  | Осветитель E27, 220В, шт. | ≥2 |
|  | Галогенная лампа мощностью 500 Вт, шт. | ≥2 |
|  | Количество люминесцентных ламп в комплекте, шт. | ≥ 12 |
|  | Мощность люминесцентной лампы в комплекте, Вт | ≥ 45 |
|  | Система установки хромакёя «Ворота», шт. | ≥1 |
|  | Телескопическая перекладина для журавля, шт. | ≥1 |
|  | Секций в перекладине для журавля | ≥2 |
|  | Хромакёй в комплекте, цвет | Зелёный |
|  | Размеры хромакёя в комплекте, м | Не менее 3х5 |
|  | Сумка-чехол в комплекте | да |

| 2. Фоновый хромакей со стойкой для видеосъемки |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель | Значение показателя |
| ХАРАКТЕРИСТИКИ: |  |  |
|  | Стоек в комплекте | ≥2 |
|  | Высота стойки, м | ≥ 2,8 |
|  | Телескопическая перекладина, максимальный рабочий размер, м | ≥ 3 |
|  | Материал стоек и перекладин | Сталь |
|  | Тип фона | Двухсторонний, тканевый |
|  | Наличие у фона рукава для крепления | Да |
|  | Цвет лицевой стороны фона | Зеленый |
|  | Цвет оборотной стороны фона | Синий |
|  | Размер фона, м | ≥ 2,9 х 5 |

| 3. Штатив Тип 1 |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель | Значение показателя |
| ХАРАКТЕРИСТИКИ: |  |  |
|  | Секций штанги, шт. | 3 |
|  | Минимальная высота, м | ≤ 0,63 |
|  | Максимальная высота, м | ≥ 1,7 |
|  | Максимальная нагрузка на штатив, кг | ≥ 3,9 |
|  | Тип головки | 3-х осевая |
|  | Чехол в комплекте | Да |

| 4. Комплект осветительного оборудования для фотостудии |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель | Значение показателя |
| ХАРАКТЕРИСТИКИ: |  |  |
|  | Количество светодиодов, шт. | ≥ 300 |
|  | Регулируемый диапазон цветовой температуры, К | Не уже 3200-6000 |
|  | Шторок в комплекте | ≥4 |
|  | Наличие оранжевого светофильтра | Да |
|  | Диммер регулировки яркости | Да |
|  | Ёмкость аккумулятора в комплекте, Ah | ≥ 4 |
|  | Зарядное устройство в комплекте | Да |

| 5. Штатив Тип 2 |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель | Значение показателя |
| ХАРАКТЕРИСТИКИ: |  |  |
|  | Секций штанги, шт. | 3 |
|  | Минимальная высота, м | ≤ 0,63 |
|  | Максимальная высота, м | ≥ 1,5 |
|  | Максимальная нагрузка на штатив, кг | ≥ 3 |
|  | Тип головки | 3-х осевая |
|  | Чехол в комплекте | Да |