ПРОЕКТ

Приложение № 3

к контракту ______________

Утверждаю

Директор МБУДО СЮТ №3

__________ Стреков А.В.

«__» _________ 2021 г.

График выполнения работ

Ремонт сантехоборудования

| № пп | Наименование работ | Ед. изм. | Кол. | Период выполнения работ с разбивкой по календарным дням |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 32 мм | 100 шт | 0,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб наружным диаметром: 20 мм | 100 м трубопровода | 0,06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Трубы напорные из полиэтилена низкого давления тяжелого типа, наружным диаметром: 20 мм | 10 м | -0,54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Труба из полипропилена PN 20/32 ; | м | 5,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Смена смесителей: без душевой сетки | 100 шт. | 0,03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 20 мм | 1 шт. | 16,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Вентили проходные муфтовые: 15кч18п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм | шт. | -16,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Кран шаровый муфтовый Valtec для воды диаметром 15 мм, тип в/в | шт. | 16,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Муфта полипропиленовая комбинированная, с наружной резьбой, разъемная диаметром 20хУ2" | 10 шт. | 1,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой диаметром 20х1/2" | 10 шт. | 1,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Составил:  _________________________