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График выполнения работ
Ремонт сантехоборудования

	№ пп
	                Наименование работ
	Ед. изм.
	Кол.
	Период выполнения работ с разбивкой по календарным дням 

	
	
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1
	Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 32 мм
	100 шт
	0,01 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб наружным диаметром: 20 мм
	100 м трубопровода
	0,06 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления тяжелого типа, наружным диаметром: 20 мм
	10 м 
	-0,54 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Труба из полипропилена PN 20/32 ; 
	м
	5,40 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Смена смесителей: без душевой сетки
	100 шт.
	0,03 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 20 мм
	1 шт.
	16,00 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	Вентили проходные муфтовые: 15кч18п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм
	шт.
	-16,00 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	Кран шаровый муфтовый Valtec для воды диаметром 15 мм, тип в/в
	шт.
	16,00 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	Муфта полипропиленовая комбинированная, с наружной резьбой, разъемная диаметром 20хУ2"
	10 шт.
	1,60 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой диаметром 20х1/2"
	10 шт.
	1,60 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



Составил:  _________________________   
