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 График  выполнения  работ по текущему ремонту школы .

	№ п/п
	Наименование  вида  работ  
	Периоды  выполнения   работ с  разбивкой  по  календарным  дням*:
                    10  календарных дней .

	
	
	

	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1
	Установка металлических столбов высотой до 4 м: с погружением в бетонное основание
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Устройство калиток: с установкой столбов металлических
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Устройство заграждений из готовых металлических решетчатых панелей: высотой до 2 м
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения: до 20 см2
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	5
	Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	Светильник на кронштейнах

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 63 мм
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	Установка счетчиков (водомеров) диаметром: до 80 мм
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением: 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 80 мм,
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	Строительный мусор и масса возвратных материалов,
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	




*График  выполнения работ составлен в календарных днях с учетом возможности одновременного выполнения работ рабочими разных специальностей.
При заключении контракта составляется сетевой  график выполнения работ с детализированными календарными сроками выполнения работ,  который согласовывается заказчиком и подрядчиком

