ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

| № п/п | Перечень основных данных и требований | Основные данные и требования |
| --- | --- | --- |
| 1.1. | Требования к созданию архитектурно-художественному освещению на фасадах зданий | - Соответствие своду правил СП-52 в рамках освещения жилых и общественных зданий и сооружений. - Исключить попадания света: Окна, Двери, за пределы фасадов и в присутствие заказчика произвести замеры уровня освещенности в исключенных местах - Обеспечить равномерное распределение яркости по всей рабочей зоне - Обеспечить и подтвердить в присутствие заказчика результат с освещенностью не менее 140 LX - Обеспечить статичное, бесшовное и однородное итоговое изображение - Изготовить Проектную документацию: План размещения опор, Светотехнический расчет - Изготовить дизайн макеты - Обеспечить установку оборудования на подходящие для данных целей места, согласованные с заказчиком. - Осуществить монтаж оборудования и опор, подключение опор и оборудования к общей цепи питания, а также настройку, калибровку оборудования. |
| 1.2. | Согласования макета | - До нанесения макета на линзы Поставщик обязан согласовать макет итогового изображения с Заказчиком. |
| 1.3. | Требования к макету изображения | - При подготовке макетов изображения необходимо строго следовать согласованному заказчиком макету. |
| 1.4. | Характеристики слайда | - Материал: Дихроическое Боросиликатное четырехслойное стекло. - Способ нанесения изображения: Лазерная гравировка 86D Полноцветный. |
| 1.5. | Климатическое исполнение | - Климатическое исполнение УХЛ-1 - Температуры -50+55 |
| 1.6. | Гарантия на оборудование и материалы | - Гарантия на оборудование не менее 5 лет - Гарантия на выцветание слайдов не менее 3-х лет - Возможность замены комплектующих по месту расположения оборудования |
| 1.7. | Лира установочная в комплекте с крепежом | Служит для крепления проектора на опоре. (болт М10х30 5 шт., гайка М10 4 шт., гайка самоконтрящаяся - 1шт., шайба оцинкованная усиленная 10 шт.). |
| 1.8. | Опора временная с бетонным основанием | Опора для размещения проектора. Высота не менее 4 м. Вес не менее 1,5 т. Материал изготовления основания – бетон. Материал изготовления опоры – металлическая труба, толщина стенки не менее 5 мм. Диаметр не менее 150 мм. |
| 1.9. | Револьверная система смены слайдов для проектора | Служит для размещения заготовленных слайдов и осуществления их смены в автоматическом режиме. Количество посадочных мест для слайдов не менее 5 шт. |

Необходимое количество оборудования

| Лира установочная в комплекте с крепежом |  | 1 шт. |
| --- | --- | --- |
| Опора временная с бетонным основанием |  | 1 шт. |
| Слайд для проектора |  | 2 шт. |
| Револьверная система смены слайдов для проектора |  | 1 шт. |