## 02-01-03
Ведомость объёмов работ № 02-01-03
Кондиционирование
Капитальный ремонт помещения МБОУ СОШ №43 для создания пространства в рамках проекта "Цифровая образовательная среда"
№ пп | № в ЛСР | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Ссылки на чертежи | Формула расчёта, расчёт объёмов работ и расхода материалов
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Раздел 1. Отопление
1 | 1 | Установка сплит-систем с внутренним блоком настенного типа мощностью: до 5 кВт | 1 сплит-система | 1 | 190421-ОВ л.2
| 2 | Настенная сплит-система TOSOT LYRA T12H-SLyI/I / T12H-SLy/O | шт. | 1 | 190421-ОВ л.2
| 3 | Трубы медные круглые тянутые и холоднокатаные (марки меди М2, М3), наружным диаметром 6,3 мм, толщиной стенки 0,8 мм | м | 5 | 190421-ОВ л.2
| 4 | Трубы медные круглые тянутые и холоднокатаные (марки меди М2, М3), наружным диаметром 9,52 мм, толщиной стенки 0,8 мм | м | 5 | 190421-ОВ л.2
| 5 | Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 8 мм, толщина 6 мм | м | 5 | 190421-ОВ л.2
| 6 | Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 10 мм, толщина 6 мм | м | 5 | 190421-ОВ л.2
| 7 | Кронштейны для крепления внешнего блока сплит-системы, рекомендуемая нагрузка до 80 кг (два кронштейна, болты, гайки, шайбы) | компл. | 1 | 190421-ОВ л.2
Note on A18: ЛокСмета::<Номер позиции по порядку (в актах выполненных работ)>
Note on B18: ЛокСмета::<Номер позиции по смете>
Note on C18: ЛокСмета::<Наименование (текстовая часть) расценки>
Note on D18: ЛокСмета::<Ед. измерения по расценке>
Note on E18: ЛокСмета::<Количество всего (физ. объем) по позиции>
Note on F18: ЛокСмета::<Ссылки на чертежи из таблицы расчета (объединённые)> <Ссылка на чертежи>
Note on G18: ЛокСмета::<Формулы из таблицы расчета (объединённые)> <Формула расчета физ. объема>

## 02-01-04
Ведомость объёмов работ № 02-01-04
Электромонтажные работы
Капитальный ремонт помещения МБОУ СОШ №43 для создания пространства в рамках проекта "Цифровая образовательная среда"
№ пп | № в ЛСР | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Ссылки на чертежи | Формула расчёта, расчёт объёмов работ и расхода материалов
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Раздел 1. Демонтажные работы
1 | 1 | Демонтаж щита | 1 шт. | 1 | 190421-ЭОМ л.3
2 | 2 | Демонтаж: светильников для люминесцентных ламп | шт. | 9 | 190421-ЭОМ л.3
3 | 3 | Демонтаж кабеля | м | 280 | 190421-ЭОМ л.3
4 | 4 | Демонтаж: выключателей, розеток | шт. | 32 | 190421-ЭОМ л.3
5 | 5 | Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения: до 20 см2 | м | 10.5 | 190421-ЭОМ л.3
Раздел 2. Автоперевозки
6 | 6 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 | 1 т груза | 0.215 | 190421-ЭОМ л.3 | 0,025+9*0,005+280*0,0005+32*0,00015
7 | 7 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 18 км I класс груза | 1 т груза | 0.215 | 190421-ЭОМ л.3 | 0,025+9*0,005+280*0,0005+32*0,00015
Раздел 3. Электросиловое оборудование
Щк
8 | 9 | Монтаж щита распределительного встраиваемого ЩРВ-48, размером 600х300х120 мм | шт. | 1 | 190421-ЭОМ л.1
9 | 10 | Монтаж выключателей | 1 шт. | 20 | 190421-ЭОМ л.1 | 1+1+15+1+2
| 11 | Выключатели нагрузки ВН-32 4Р 63А | шт. | 1 | 190421-ЭОМ л.1
| 12 | Выключатель автоматический модульный 1п B 16А 4.5кА ВА47-29 IEK MVA20-1-016-B | шт. | 1 | 190421-ЭОМ л.1
| 13 | Выключатель автоматический дифференциального тока 2п (1P+N) C 20А 30мА тип A 6кА АВДТ-32 IEK MAD22-5-020-C-30 | шт. | 15 | 190421-ЭОМ л.1
| 14 | Автомат дифференциальный (дифавтомат) АВДТ 32 C25 25А 30 мА (MAD22-5-025-C-30) IEK | шт. | 1 | 190421-ЭОМ л.1
| 15 | Выключатели автоматические «IEK» ВА47-29 1Р 16А, характеристика С | шт. | 2 | 190421-ЭОМ л.1
10 | 17 | Монтаж бокса модульного для автоматических выключателей наружной установки КМПн 2/4 | шт. | 1 | 190421-ЭОМ л.1
11 | 18 | Монтаж выключателей | 1 шт. | 2 | 190421-ЭОМ л.1 | 1+1
| 19 | Выключатели автоматические «IEK» ВА47-29 3Р 63А, характеристика С | шт. | 1 | 190421-ЭОМ л.1
| 20 | Выключатели автоматические «IEK» ВА47-100 3Р 80А, характеристика С | шт. | 1 | 190421-ЭОМ л.1
Оборудование и материалы пом.80
12 | 22 | Монтаж светильников люминесцентных с опаловым рассеивателем встраиваемых типа OPL/R 418 (595) с ЭПРА | шт. | 21 | 190421-ЭОМ л.1 | 19+2
13 | 24 | Монтаж блока аварийного ES1 СONVERSION KIT TM K-303 1-3ч | шт. | 2 | 190421-ЭОМ л.1
| 25 | Лампа КЛЛ энергосберегающая 18Вт PL-L 18W/52/4P 872790080517800 Philips | шт. | 84 | 190421-ЭОМ л.1
Электроустановочные изделия общего назначения
14 | 27 | Монтаж выключателя одноклавишного для скрытой проводки | шт. | 1 | 190421-ЭОМ л.2
15 | 29 | Монтаж выключателя двухклавишного для скрытой проводки | шт. | 1 | 190421-ЭОМ л.2
16 | 30 | Монтаж розеток штепсельных: утопленного типа при скрытой проводке | шт. | 4 | 190421-ЭОМ л.2 | 1+3
| 31 | Розетка скрытой проводки с заземлением | шт. | 1 | 190421-ЭОМ л.2
| 32 | Розетка скрытой проводки двухгнездная | шт. | 3 | 190421-ЭОМ л.2
| 33 | Коробка для установки розеток и выключателей скрытой проводки | шт. | 9 | 190421-ЭОМ л.2 | 3+3*2
| 34 | Коробка разветвительная для открытой проводки KP 2604 "HEGEL" размером 100х100х50 мм | шт. | 3 | 190421-ЭОМ л.2
Электроустановочные изделия для компьютеров
17 | 35 | Монтаж кабель-канала | м | 28 | 190421-ЭОМ л.2 | 14*2
| 36 | Кабель-канал (короб) "Электропласт" 100x60 мм | м | 28.6 | 190421-ЭОМ л.2 | 14*2*1,02
| 37 | Перегородка для короба высотой 60 мм | м | 28.6 | 190421-ЭОМ л.2 | 14*2*1,02
18 | 38 | Монтаж розеток штепсельных: утопленного типа при скрытой проводке | шт. | 36 | 190421-ЭОМ л.2 | 24+12
| 39 | Розетка штепсельная Mosaic с заземляющим контактом | шт. | 24 | 190421-ЭОМ л.2
| 40 | Розетка компьютерная одноместная RJ-45, UTP кат.6е, 8 контактов, 076561 Mosaic New Legrand | шт. | 12 | 190421-ЭОМ л.2
19 | 42 | Монтаж рамки 2 поста на 2 модуля горизонтальная белая Mosaic | шт. | 36 | 190421-ЭОМ л.2 | 24+12
20 | 44 | Монтаж алюминиевой колонны 0,5 м, цвет светло-серебристый металлик | шт. | 12 | 190421-ЭОМ л.2
Провода и кабели
21 | 45 | Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей | м | 430 | 190421-ЭОМ л.3 | 230+200
| 46 | Трубы гибкие гофрированные легкие из самозатухающего ПВХ (IP55) серии FL, диаметром 16 мм | м | 232.8 | 190421-ЭОМ л.3 | 230*1,012
| 47 | Трубы гибкие гофрированные из ПВХ "DKC" диаметром 20 мм | м | 202.4 | 190421-ЭОМ л.3 | 200*1,012
| 48 | Клипса для крепежа гофротрубы, диаметром 16 мм | шт. | 403 | 190421-ЭОМ л.3 | 230*1,75
| 49 | Клипса для крепежа гофротрубы, диаметром 20 мм | шт. | 350 | 190421-ЭОМ л.3 | 200*1,75
22 | 50 | Монтаж кабеля двух-четырехжильного сечением жилы до 16 мм2 с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок | м | 30 | 190421-ЭОМ л.3 | 30 / 100
| 51 | Кабель ВВГнг(А)-LSLTx 5х25 | м | 30.6 | 190421-ЭОМ л.3 | 30*1,02
23 | 52 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм2 | м | 410 | 190421-ЭОМ л.3
| 53 | Кабель ВВГнг(А)-LSLTx 3х2,5 | м | 418.2 | 190421-ЭОМ л.3 | 410*1,02
24 | 54 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2 | м | 20 | 190421-ЭОМ л.3 | 230+200-410
25 | 55 | Монтаж провода в лотках, сечением: до 6 мм2 | м | 240 | 190421-ЭОМ л.3 | 700-430-30
| 56 | Кабель ВВГнг(А)-LSLTx 3х1,5 | м | 244.8 | 190421-ЭОМ л.3 | 240*1,02
| 57 | Кабель ВВГнг(А)-FRLSLTx 4х1.5 | м | 20.4 | 190421-ЭОМ л.3 | 20*1,02
Note on A18: ЛокСмета::<Номер позиции по порядку (в актах выполненных работ)>
Note on B18: ЛокСмета::<Номер позиции по смете>
Note on C18: ЛокСмета::<Наименование (текстовая часть) расценки>
Note on D18: ЛокСмета::<Ед. измерения по расценке>
Note on E18: ЛокСмета::<Количество всего (физ. объем) по позиции>
Note on F18: ЛокСмета::<Ссылки на чертежи из таблицы расчета (объединённые)> <Ссылка на чертежи>
Note on G18: ЛокСмета::<Формулы из таблицы расчета (объединённые)> <Формула расчета физ. объема>

## 02-01-05
Ведомость объёмов работ № 02-01-05
Сети связи
Капитальный ремонт помещения МБОУ СОШ №43 для создания пространства в рамках проекта "Цифровая образовательная среда"
№ пп | № в ЛСР | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Ссылки на чертежи | Формула расчёта, расчёт объёмов работ и расхода материалов
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Раздел 1. Демонтажные работы
1 | 1 | Демонтаж извещателей | 1 шт. | 2 | 190421-СС.С л.1
2 | 2 | Демонтаж кабеля | м | 100 | 190421-СС.С л.1
Раздел 2. Автоперевозки
3 | 3 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 | 1 т груза | 0.0504 | 190421-СС.С л.1 | 2*0,0002+100*0,0005
4 | 4 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 18 км I класс груза | 1 т груза | 0.0504 | 190421-СС.С л.1 | 2*0,0002+100*0,0005
Раздел 3. Автоматическая пожарная сигнализация
5 | 6 | Монтаж извещателей пожарных дымовых ДИП-34А-03 | шт. | 4 | 190421-СС.С л.1
6 | 8 | Монтаж извещателя пожарного ручного ИПР-513-3АМ | шт. | 1 | 190421-СС.С л.1
7 | 10 | Монтаж оповещателя светового МОЛНИЯ-12(24) | шт. | 1 | 190421-СС.С л.1
8 | 12 | Монтаж модуля акустического со встроенным трансформатором. 100В, возможность выбора 3 Вт или 1Вт Соната-ТЛ-100В 1/3 Вт | шт. | 1 | 190421-СС.С л.1
9 | 14 | Монтаж модуля подключения нагрузки Болид МПН | шт. | 2 | 190421-СС.С л.1
10 | 15 | Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей | м | 15 | 190421-СС.С л.1
| 16 | Трубы гибкие гофрированные легкие из самозатухающего ПВХ (IP55) серии FL, диаметром 16 мм | м | 15.2 | 190421-СС.С л.1
| 17 | Клипса для крепежа гофротрубы, диаметром 16 мм | шт. | 26 | 190421-СС.С л.1
11 | 18 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 2,5 мм2 | м | 15 | 190421-СС.С л.1
12 | 19 | Монтаж кабеля двух-четырехжильного сечением жилы до 16 мм2 с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок | м | 30 | 190421-СС.С л.1 | 45-15
| 20 | Кабели огнестойкие для систем пожарной сигнализации не распространяющие горение, с изоляцией из кремнийорганической резины и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката КПСнг(А)-FRLSLTx 1x2x0,75 | м | 40.8 | 190421-СС.С л.1 | 40*1,02
| 21 | Кабели огнестойкие для систем пожарной сигнализации не распространяющие горение, с изоляцией из кремнийорганической резины и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката КПСнг(А)-FRLSLTx 1x2x1,0 | м | 5.1 | 190421-СС.С л.1 | 5*1,02
Раздел 4. СКС
13 | 22 | Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей | м | 110 | 190421-СС.С л.1
| 23 | Трубы гибкие гофрированные из ПВХ "DKC" диаметром 20 мм | м | 111.3 | 190421-СС.С л.1
| 24 | Клипса для крепежа гофротрубы, диаметром 20 мм | шт. | 193 | 190421-СС.С л.1
14 | 25 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм2 | м | 110 | 190421-СС.С л.1
15 | 26 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 35 мм2 | м | 300 | 190421-СС.С л.1 | 410-110
| 27 | Кабель симметричный (витая пара), серый F/UTP 4x2х24AWG кат.5E solid LSZH (LC1-C5E04-321) | м | 418.2 | 190421-СС.С л.1 | 410*1,02
16 | 28 | Включение в аппаратуру разъемов штепсельных, количество контактов в разъеме: до 14 шт. | 1 разъем | 64 | 190421-СС.С л.1 | 32*2
| 29 | ITK Коммутационный шнур (патч-корд), категория 5Е UTP, 2м PC08-C5EU-2M | шт. | 32 | 190421-СС.С л.1
Note on A18: ЛокСмета::<Номер позиции по порядку (в актах выполненных работ)>
Note on B18: ЛокСмета::<Номер позиции по смете>
Note on C18: ЛокСмета::<Наименование (текстовая часть) расценки>
Note on D18: ЛокСмета::<Ед. измерения по расценке>
Note on E18: ЛокСмета::<Количество всего (физ. объем) по позиции>
Note on F18: ЛокСмета::<Ссылки на чертежи из таблицы расчета (объединённые)> <Ссылка на чертежи>
Note on G18: ЛокСмета::<Формулы из таблицы расчета (объединённые)> <Формула расчета физ. объема>