ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Заказчик: МКП «Воронежтеплосеть».

Контактное лицо: зам. главного инженера - начальник ПТО Корзухин Дмитрий Владимирович

- Предмет закупки: запорное устройство указателя уровня 12Б3бк Ду20.

- Организационные требования;

2.1. Место поставки: центральный склад МКП «Воронежтеплосеть», г. Воронеж, ул. Любы Шевцовой, 30к.

2.2. Условия оплаты Договора: в течении 7 рабочих дней после подписания документа о приёмке товара.

2.3. Срок действия договора 31.12.2024 г.

- Функциональные, технические характеристики товара:

| # № п/п | # Наименование товара | # Показатели товара | # Ед. измерения | # Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Запорное устройство указателя уровня 12Б3бк Ду20 | # Максимальное давление: 25атм. # Рабочая температура: 250 град С. # Рабочая среда: холодная и горячая вода, пар. # Материал изделия (корпус верхний): ЛЦ40 сд по ГОСТ 17711-80. # Материал изделия (корпус нижний): ЛЦ40 сд по ГОСТ 17711-80. # Материал изделия (корпус крана): ЛЦ40 сд по ГОСТ 17711-80. # Материал изделия (сальниковая набивка): марка АП ГОСТ 5152-66. # Присоединение: фланцевое. | # шт. | # 4 |

- Условия и сроки поставки товара:

– обязательна маркировка на упаковке, тара и упаковка в соответствии с условиями изготовителя.

– поставка товара осуществляется Поставщиком по заявке в течение 10 календарных дней на склад Заказчика.

- Требования к качеству поставляемого товара:

- товар, поставляемый в рамках Договора, должен быть новым (не был в употреблении, ремонте, в том числе не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства);

- Поставщик гарантирует Заказчику качество поставляемого товара в течение 12 (двенадцати) месяцев.

- При осуществлении приемки поставляемого товара Заказчик обязан проверить количество товара, его комплектность, объем. При выявлении несоответствия или недостатков поставленного товара Поставщик обязан провести замену за свой счет.

- Передаваемая вместе с товаром документация:

- при поставке товара Поставщик передает представителю Заказчика все относящиеся к товару документы (технический паспорт, инструкция по монтажу и эксплуатации, сертификат соответствия и т.д.).

- Требования к участникам:

- Поставщик не должен являться неплатежеспособным или банкротом, находиться в процессе ликвидации, на имущество Участника в части, существенной для исполнения договора, не должен быть наложен арест, экономическая деятельность Участника не должна быть приостановлена.

Зам. главного инженера - начальник ПТО 			          Д.В. Корзухин