Приложение №3
Показатели, позволяющие определить соответствие закупаемого товара потребностям заказчика.
	№п/п
	Наименование товара
	Показатели товара

	1
	2
	3

	1
	Учебно-лабораторный комплекс «Химия в школе
	Лабораторный модуль «Химия в школе» (комплектация: плитка, мешалка, источник тока, Wi-Fi) 
Биологический микроскоп в кейсе 
Комбинированный электрод для измерения рН 
Комбинированный электрод для измерения ОВП 
Ионселективный электрод нитрат 
Хлоридсеребряный электрод сравнения 
Металлический электрод для потенциометрии (Cu) 
Металлический электрод для потенциометрии (Ag) 
Металлический электрод для электролиза (Cu
)Металлический электрод для электролиза (Al) не менее 2 шт
Металлический электрод для электролиза (Fe) не менее 2 шт
Металлический электрод для электролиза (нерж.) не менее 2 шт
Держатель электрода не менее 2 шт


	2
	Установка лабораторного практикума «ОБЩАЯ И НЕОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ» (расширенная комплектация
	Лабораторный модуль (комплектация: плитка, мешалка, источник тока, WiFi, сенсорный экран) 
Комбинированный электрод для измерения pH 
Металлический электрод для электролиза (Cu)не менее 2шт
Металлический электрод для электролиза (Fe) не менее 2шт
Металлический электрод для электролиза (Al) не менее 2шт
Металлический электрод для электролиза (нерж.) не менее 2шт

 Держатель электрода не менее 2шт


	3
	Комплект пипеток тип 1
	Тип – пипетки Пастера



	4
	Комплект пипеток тип 2
	Тип – пипетки Пастера

	5
	Бюретка 
	Бюретка с оливой должна быть 2 класса точности или лучше.

	6
	Штатив демонстрационный
	Основание;
Держатель для бюреток;

Назначение – химический.

	
	


